Администрация Новоржевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2025 года № 456

г. Новоржев

Об установлении тарифов на платные услуги

(работы), предоставляемые муниципальным

унитарным предприятием «Новоржевресурс»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа от 16.12.2024 №4 «О Порядке установления цен (тарифов) на работы, услуги муниципальных предприятий и учреждений  Новоржевского муниципального округа», Уставом Новоржевского муниципального округа, Администрация Новоржевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые населению МУП «Новоржевресурс» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2025 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev. gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуре, градостроительству, транспорту и связи.

Глава Новоржевского муниципального округа                          Л.М. Трифонова

Приложение

к постановлению Администрации

Новоржевского муниципального округа

от 08.12.2025 № 456

Тарифы на платные услуги, оказываемые населению

МУП «Новоржевресурс»

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Номер ФЕРр-2020 | Затраты труда, чел\час | Расчет стоимости услуги, руб (з/пл слес.-сант. + з/пл. вод. + )*наценка | Стоимость, руб | Действ. стоим-ть, руб (Пост. № 92 от 19.02.2024г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Смена ванн чугунных | 1 шт | 65-6-17 | 5,9 | (178,75х5,9+178,75)х 1,51х1,25 | 2327 | 2117 |
| 2 | Смена ванн стальных | 1 шт | 65-6-18 | 5,3 | (178,75х5,3+178,75)х 1,51х1,25 | 2125 | 1935 |
| 3 | Смена сифонов чугунных | 1 шт | 65-6-3 | 0,7 | (178,75х0,7+178,75)х 1,51х1,25 | 574 | 545 |
| 4 | Смена манжетов резиновых к унитазам | 1 шт | 65-6-6 | 0,7 | (178,75х0,7+178,75)х 1,51х1,25 | 574 | 545 |
| 5 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 1 шт | 65-6-8 | 0,4 | (178,75х0,4+178,75)х 1,51х1,25 | 472 | 455 |
| 6 | Смена смывных бачков | 1 шт | 65-6-9 | 0,9 | (178,75х0,9+178,75)х 1,51х1,25 | 641 | 606 |
| 7 | Смена гибких подводок | 1 шт | 65-6-10 | 0,5 | (178,75х0,5+178,75)х 1,51х1,25 | 506 | 485 |
| 8 | Смена унитазов типа «Компакт» | 1 шт | 65-6-12 | 4,1 | (178,75х4,1+178,75)х 1,51х1,25 | 1720 | 1573 |
| 9 | Смена моек на 1 отделение | 1 шт | 65-6-15 | 3,3 | (178,75х3,3+178,75)х 1,51х1,25 | 1451 | 1331 |
| 10 | Смена моек на 2 отделения | 1 шт | 65-6-16 | 3,4 | (178,75х3,4+178,75)х 1,51х1,25 | 1485 | 1361 |
| 11 | Смена раковин | 1 шт | 65-6-19 | 1,9 | (178,75х1,9+178,75)х 1,51х1,25 | 978 | 908 |
| 12 | Смена умывальника | 1 шт | 65-6-24 | 2,1 | (178,75х2,1+178,75)х 1,51х1,25 | 1046 | 968 |
| 13 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 шт | 65-6-25 | 0,5 | (178,75х0,5+178,75)х 1,51х1,25 | 506 | 485 |
| 14 | Прочистка канализационной сети (внутренней) | 1 м | 65-10-1 | 0,3 | (178,75х0,3+178,75)х 1,51х1,25 | 439 | 424 |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения d=15, 20, 25 мм | 1 врезка | 16-07-003-01 16-07-003-02 16-07-003-03 | 4,46 | 178,75х4,46+178,75)х 1,51х1,25 | 1842 | 1682 |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети канализации d=50 мм | 1 врезка | 16-07-004-01 | 7,05 | 178,75х7,05+178,75)х 1,51х1,25 | 2716 | 2464 |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети канализации d=100 мм | 1 врезка | 16-07-004-02 | 8,94 | 178,75х8,94+178,75)х 1,51х1,25 | 3354 | 3035 |
| 18 | Заделка стыков труб через стену | 1 заделка | Прим. 16-07-006-01 | 1,8 | 178,75х1,8+178,75)х 1,51х1,25 | 945 | 878 |
| 19 | Установка душевых кабин со стальным поддоном | 1 уст. | 17-01-001-20 | 5,4 | 178,75х5,4+178,75)х 1,51х1,25 | 2159 | 1965 |
| 20 | Установка душевых кабин с пластиковым поддоном | 1 уст. | 17-01-001-21 | 4,4 | 178,75х4,4+178,75)х 1,51х1,25 | 1822 | 1663 |
| 21 | Установка смесителей | 1 шт | 17-01-002-03 | 0,7 | 178,75х0,7+178,75)х 1,51х1,25 | 574 | 545 |
| 22 | Установка ванн прямых стальных | 1 шт | 17-01-001-02 | 1,95 | 178,75х1,95+178,75)х 1,51х1,25 | 995 | 923 |
| 23 | Установка ванн угловых стальных | 1 шт | 17-01-001-06 | 2,92 | 178,75х2,92+178,75)х 1,51х1,25 | 1322 | 1216 |
| 24 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 1 шт | 17-01-001-13 | 1,49 | 178,75х1,49+178,75)х 1,51х1,25 | 840 | 784 |
| 25 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 1 шт | 17-01-001-18 | 0,99 | 178,75х0,99+178,75)х 1,51х1,25 | 672 | 633 |
| 26 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 шт | 17-01-003-01 | 2,2 | 178,75х2,2+178,75)х 1,51х1,25 | 1080 | 1000 |
| 27 | Установка моек на одно отделение | 1 шт | 17-01-005-01 | 1,56 | 178,75х1,56+178,75)х 1,51х1,25 | 864 | 805 |
| 28 | Установка моек на два отделения | 1 шт | 17-01-005-02 | 2,26 | 178,75х2,26+178,75)х 1,51х1,25 | 1100 | 1017 |
| 29 | Установка раковин | 1 шт | 17-01-005-04 | 0,81 | 178,75х0,81+178,75)х 1,51х1,25 | 611 | 578 |
| 30 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 1 шт | 17-01-008-01 | 7,87 | 178,75х7,87+178,75)х 1,51х1,25 | 2992 | 2712 |
| 31 | Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм | 1 шт | 16-05-001-01 | 1,47 | 178,75х1,47+178,75)х 1,51х1,25 | 833 | 778 |
| 32 | Установка водяного счетчика d до 20 мм | 1 прибор | калькуляция | - | - | 1615 | 1200 |
| 33 | Замена водяного счетчика d до 20 мм | 1 прибор | калькуляция | - | - | 1150 | 851 |

Примечание:   часовая ставка слесаря-сантехника                                                                               178,75руб

часовая ставка водителя                                                                                                178,75 руб

плановые накладные расходы                                                                                         51%

плановая прибыль

Тариф на  платную услугу по подключению  водопровода  заказчика  к центральной системе  водоснабжения  по МУП «Новоржевресурс»

С «01» сентября 2025 года

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Затраты труда чел/час | Расчет стоимости услуги з/пл слес.сант.+з/пл вод)*наценка | Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр места работы и системы водоснабжения | шт | 0,1 | (178,75х0,1+178,75)х1,51х1,25 | 371 |
| 2 | Выполнение работ по отключению общей системы водоснабжения | шт | 0,4 | (178,75х0,4+178,75)х1,51х1,25 | 472 |
| 3 | Демонтаж старых конструкций на водопроводе | шт | 0,27 | 178,75х0,27+178,75)х1,51х1,25 | 428 |
| 3 | Перекрытие вентиля холодной воды от основного водопровода | шт | 0,42 | (178,75х0,42+178,75)х1,51х1,25 | 479 |
| 4 | Прочистка внутренней системы водопроводной сети | шт | 0,5 | (178,75х0,5+178,75)х1,51х1,25 | 506 |
| 5 | Врезка в действующие сети трубопровода Д=15.20.25 | шт | 4,46 | (178,75х4,46+178,75)х1,51х1,25 | 1842 |
| 6 | Установка крана шарового на трубопровод водопроводной сети | шт | 1,47 | (178,75х1,47+178,75)х1,51х1,25 | 833 |
| 7 | Заделка стыков соединяемых труб | шт | 1,8 | (178,75х1,8+178,75)х1,51х1,25 | 945 |
| 8 | Составление акта приема выполненных работ | шт | 0,2 | (178,75х0,2+178,75)х1,51х1,25 | 405 |
| 9 | Пусконаладочные работы по запуску водопровода | шт | 1,3 | (178,75х1,3+178,75)х1,51х1,25 | 776 |
|  | И ТОГО общая сумма по подключению водопровода |  |  |  | 7057 |

Примечание: часовая тарифная ставка слесаря АВР     178,75

Часовая ставка водителя  178,75

Плановые накладные расходы 51%

Плановая прибыль 25%